## 공사원가계산
공 사 원 가 계 산 서 (전기및계측제어공사)
2025년 환경기초시설 관리대행 대수선사업 전기및계측제어 (남한산성 맑은물복원센터) | [5 empty] | 1억 미만 3개월 적용
비 목 |  | 구 분 | 금 액 | 산 출 근 거 | 요 율 | 비 고
순 공 사 원 가 | 재 료 비 | 직 접 재 료 비
작 업 부 산 물
소 계
| 노 무 비 | 직 접 노 무 비
|  | 간 접 노 무 비 |  | [직접노무비]×16.5% | 16.5
소 계
| 경 비 | 기 계 경 비
|  | 산 재 보 험료 |  | [직접노무비＋간접노무비]×3.56% | 3.56
|  | 고 용 보 험 료 |  | [직접노무비＋간접노무비]×1.01% | 1.01
|  | 건 강 보 험 료 | 1237430 | [직접노무비]×3.545% | 3.545
|  | 연 금 보 험 료 | 1570786 | [직접노무비]×4.5% | 4.5
|  | 노인장기요양보험료 | 160247 | [건강보험료]×12.95% | 12.95
|  | 퇴직공제부금비 |  | [직접노무비]×% |  | 적용제외, 1억원이상
|  | 산 업 안 전 보 건 관 리 비 | 822490 | 관급자재 미포함 적용 | 2.07
|  | - 관급자재 미포함 |  | [(재료비+직노)]×2.07%
|  | 환 경 보 전 비 |  | [재료비＋직접노무비＋산출경비]×%
|  | 기 타 경 비 |  | [재료비＋직접노무비＋간접노무비]×5.2% | 5.2
소 계
순 공 사 원 가
일 반 관 리 비 |  |  |  | [순공사원가]×8% | 8
시 운 전 비
이 윤 |  |  |  | [순공사원가－재료비＋일반관리비]×15% | 15 | 조정금액: -60원 | 60
총 원 가
부 가 가 치 세 |  |  |  | 총원가 ×10% | 10
도 급 공 사 비 |  |  |  | 총원가 + 부가가치세
관급자재비 |  | 계
관급자설치분
도급자설치분
한 전 수 탁 비
총 공 사 비
Note on D19: e00000: 내역서 환경보전비 제외

## 공종별집계표
공 종 별 집 계 표
[ 2025년 환경기초시설 관리대행 대수선사업 전기및계측제어 (남한산성 맑은물복원센터) ]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 합 계 |  | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 비 고 | 공종코드 | 변수 | 상위공종 | 공종구분 | 공종레벨 | 공종소계 | 원가계산서 연결금액
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
01 남한산성하수처리장 대수선사업(전기) |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 01 |  |  |  | 1
0101 1. 도급공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0101 |  | 01 |  | 2
010101 1.1 동력설비공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010101 |  | 0101 |  | 3
010102 1.2 계측제어설비공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010102 |  | 0101 |  | 3
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0

## 공종별내역서
[ 2025년 환경기초시설 관리대행 대수선사업 전기및계측제어 (남한산성 맑은물복원센터) ]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 합 계 |  | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 비 고 | 품목코드 | 변수 | 설정 | 공종코드 | 일위 | 단산 | 자재 | 손료적용 | 손료저장 | 적용율 | JUK1 | JUK2 | JUK3 | JUK4 | JUK5 | JUK6 | JUK7 | JUK8 | JUK9 | JUK10 | JUK11 | JUK12 | JUK13 | JUK14 | JUK15 | JUK16 | JUK17 | JUK18 | JUK19 | JUK20 | 자재구분 | 공종구분 | 공종레벨 | 공종+자재 | 고유번호
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
010101 1.1 동력설비공사 | [15 empty] | 010101
강제전선관-노출 | 아연도, 36mm | M | 52 | [9 empty] | 5067F17D86A1117DFD0D588545CC52 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101015067F17D86A1117DFD0D588545CC52 | 3
1종금속제가요전선관-노출 | 고장력, 36mm, 방수 | M | 9 | [9 empty] | 5067F17D86A1117DEC9E78A9815A46 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101015067F17D86A1117DEC9E78A9815A46 | 4
1종금속제가요전선관 | 1종금속제가요전선관, 박스커넥터-비닐, 36mm, 방수 | 개 | 18 | [9 empty] | 570FC17FF0DA4172587508E2C623CF0DA06A0B |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 010101570FC17FF0DA4172587508E2C623CF0DA06A0B | 5
정션 박스 | 100*100*50 | 개 | 3 | [9 empty] | 5067F17D862DB17DBACAE8B83564BC |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101015067F17D862DB17DBACAE8B83564BC | 7
풀박스(천장면)-노출 | 200*200*100mm | 개 | 4 | [9 empty] | 5067F17D862DB17DBACAF85FBE0B86 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101015067F17D862DB17DBACAF85FBE0B86 | 9
덕트형 케이블트레이 | DUCT, W 200 x H 100 | M | 18 | [9 empty] | 5067F17A9C93D17CAF85488C4BCB28 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101015067F17A9C93D17CAF85488C4BCB28 | 10
금속덕트 덕트형 케이블트레이부속 | HOR. TEE, W 200 | M | 1 | [9 empty] | 5067F17A9C93D17CAF85488C4BCB2B |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101015067F17A9C93D17CAF85488C4BCB2B | 11
금속덕트 덕트형 케이블트레이부속 | COVER, W 200 | M | 18 | [9 empty] | 5067F17A9C93D17CAF85488C4BCB2A |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101015067F17A9C93D17CAF85488C4BCB2A | 12
케이블트레이피팅및액세서리 | ST, CONNECTOR, W200 | 개 | 6 | [9 empty] | 570FC17FF0DA4172587538B6A5C3860F432375 |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 010101570FC17FF0DA4172587538B6A5C3860F432375 | 13
강재전선관용부품 | 강재전선관용부품, 파이프크램프, 42C | 개 | 35 | [9 empty] | 570FC17FF0DA41725875E85FB5434C8038A6BB |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 010101570FC17FF0DA41725875E85FB5434C8038A6BB | 14
난연 비닐절연접지용전선(F-GV)-관내 | 0.6/1kv, 4㎟ | M | 214 | [9 empty] | 5067F17D8690B17F363CA8E0539392 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101015067F17D8690B17F363CA8E0539392 | 15
0.6/1kv 난연 전력케이블(F-CV) | 3C*4㎟ | M | 214 | [9 empty] | 5067F17D86864170558C1830377803 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101015067F17D86864170558C1830377803 | 16
0.6/1kv 난연 전력케이블(F-CV) 철거 | 3C*4㎟ 철거 | M | 214 | [9 empty] | 5067F17D86864170558C1830377802 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101015067F17D86864170558C1830377802 | 17
난연 비닐절연접지용전선(F-GV)-철거 | 0.6/1kv, 4㎟ 철거 | M | 214 | [9 empty] | 5067F17D8690B17F363CA8E0539393 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101015067F17D8690B17F363CA8E0539393 | 18
덕트형 케이블트레이 철거 | DUCT, W 200 x H 100 | M | 18 | [9 empty] | 5067F17A9C93D17CAF85488C4BCB2C |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101015067F17A9C93D17CAF85488C4BCB2C | 19
강제전선관-철거 | 아연도, 36mm, 철거 | M | 52 | [9 empty] | 5067F17D86A1117DFD0D588545CC53 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101015067F17D86A1117DFD0D588545CC53 | 20
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010102 1.2 계측제어설비공사 | [15 empty] | 010102
강제전선관-매입 | 아연도, 22mm | M | 136 | [9 empty] | 5067F17D86A1117DFD0D68AC6F4B40 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 0101025067F17D86A1117DFD0D68AC6F4B40 | 23
강제전선관-매입 | 아연도, 36mm | M | 80 | [9 empty] | 5067F17D86A1117DFD0D68AC6F4D0D |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 0101025067F17D86A1117DFD0D68AC6F4D0D | 24
1종금속제가요전선관-노출 | 고장력, 22mm, 방수 | M | 52 | [9 empty] | 5067F17D86A1117DEC9E78A9815C74 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 0101025067F17D86A1117DEC9E78A9815C74 | 25
1종금속제가요전선관-노출 | 고장력, 36mm, 방수 | M | 20 | [9 empty] | 5067F17D86A1117DEC9E78A9815A46 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 0101025067F17D86A1117DEC9E78A9815A46 | 26
1종금속제가요전선관 | 1종금속제가요전선관, 박스커넥터-비닐, 22mm, 방수 | 개 | 112 | [9 empty] | 570FC17FF0DA4172587508E2C623CF0DA06A05 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 010102570FC17FF0DA4172587508E2C623CF0DA06A05 | 27
1종금속제가요전선관 | 1종금속제가요전선관, 박스커넥터-비닐, 36mm, 방수 | 개 | 40 | [9 empty] | 570FC17FF0DA4172587508E2C623CF0DA06A0B |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 010102570FC17FF0DA4172587508E2C623CF0DA06A0B | 28
정션 박스 | 100*100*50 | 개 | 2 | [9 empty] | 5067F17D862DB17DBACAE8B83564BC |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 0101025067F17D862DB17DBACAE8B83564BC | 29
강재전선관용부품 | 강재전선관용부품, 파이프크램프, 22C | 개 | 98 | [9 empty] | 570FC17FF0DA41725875E85FB5434C8038A6B6 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 010102570FC17FF0DA41725875E85FB5434C8038A6B6 | 30
강재전선관용부품 | 강재전선관용부품, 파이프크램프, 36C | 개 | 56 | [9 empty] | 570FC17FF0DA41725875E85FB5434C8038A6B4 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 010102570FC17FF0DA41725875E85FB5434C8038A6B4 | 31
난연 비닐절연접지용전선(F-GV)-관내 | 0.6/1kv, 2.5㎟ | M | 243 | [9 empty] | 5067F17D8690B17F363CA8E05390DE |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 0101025067F17D8690B17F363CA8E05390DE | 32
0.6/1kv 난연 전력케이블(F-CV) | 2C*2.5㎟ | M | 228 | [9 empty] | 5067F17D86864170558C082AECEF2D |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 0101025067F17D86864170558C082AECEF2D | 33
0.6/1kv 트레이용 제어용케이블(F-CVV-S) | 2C*2.5㎟ | M | 374 | [9 empty] | 5067F17D86865172F360B8A7960AD5 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 0101025067F17D86865172F360B8A7960AD5 | 34
0.6/1kv 난연 전력케이블(F-CV) 철거 | 2C*2.5㎟ | M | 228 | [9 empty] | 5067F17D86864170558C082AECEF2C |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 0101025067F17D86864170558C082AECEF2C | 35
난연 비닐절연접지용전선(F-GV)-철거 | 0.6/1kv, 2.5㎟, 철거 | M | 228 | [9 empty] | 5067F17D8690B17F363CA8E05390DF |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 0101025067F17D8690B17F363CA8E05390DF | 36
0.6/1kv 트레이용 제어용케이블(F-CVV-S) 철거 | 2C*1.5㎟, 철거 | M | 374 | [9 empty] | 5067F17D86865172F360B8A79609CF |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 0101025067F17D86865172F360B8A79609CF | 37
발신기 이설후설치 | 발신기(DO,MLSS,pH,ORP,LT) | 대 | 10 | [9 empty] | 5067F17DB21AC170615B581F172E89 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 0101025067F17DB21AC170615B581F172E89 | 38
강제전선관-철거 | 아연도, 22mm, 철거 | M | 150 | [9 empty] | 5067F17D86A1117DFD0D588545CAA4 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 0101025067F17D86A1117DFD0D588545CAA4 | 39
강제전선관-철거 | 아연도, 36mm, 철거 | M | 80 | [9 empty] | 5067F17D86A1117DFD0D588545CC53 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 0101025067F17D86A1117DFD0D588545CC53 | 40
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL

## 중기단가목록 (hidden)
중 기 단 가 목 록
[ 남한산성하수처리장 대수선사업(전기) ]
코 드 | 품 명 | 규 격 | 단위 | 합 계 | 재 료 비 | 노 무 비 | 경 비 | 번 호 | 비 고 | START | 품셈개요

## 중기단가산출서 (hidden)
중 기 단 가 산 출 서
[ 남한산성하수처리장 대수선사업(전기) ]
산 출 내 역 | 합 계 | 재 료 비 | 노 무 비 | 경 비 | 비 고 | START | 코드 | 품명 | 규격 | 단위 | 수량 | 변수 | 값 | 소계 | 소계 | 소계 | 소계 | 소계 | 총계
( )
총 계 | 0

## 공량산출근거서 (hidden)
공 량 산 출 근 거 서
[ 남한산성하수처리장 대수선사업(전기) ]
코 드 | 품 명 | 규 격 | 단위 | 품 셈 목 록 | 수 량 | 할증 | 노임할증-1 | 노임할증-2 | 노임할증-3 | 내역수량 | 직 종 명 | 공 량 | 계 | 번 호 | 비 고 | 공종+자재
01 1. 도급공사
01 1. 도급공사 - 01 1.1 동력설비공사
01 1. 도급공사 - 02 1.2 계측제어설비공사

## 공량설정 (hidden)
공종명 | 적용율(%) | 소수점이하자릿수 | 공종코드
010101 1.1 동력설비공사 | 100 |  | 010101
010102 1.2 계측제어설비공사 | 100 |  | 010102

## 공량설정_일위대가 (hidden)
일위대가 | 적용율(%) | 소수점이하자릿수 | 일위대가 코드
강제전선관-노출 아연도, 36mm (호표 1) | 100 |  | 5067F17D86A1117DFD0D588545CC52
내선전공 |  | 2 | 5067F17D86A1117DFD0D588545CC5250F6717FEB7DF1702FF7F8839733E44F490569
1종금속제가요전선관-노출 고장력, 36mm, 방수 (호표 2) | 100 |  | 5067F17D86A1117DEC9E78A9815A46
내선전공 |  | 3 | 5067F17D86A1117DEC9E78A9815A4650F6717FEB7DF1702FF7F8839733E44F490569
정션 박스 100*100*50 (호표 3) | 100 |  | 5067F17D862DB17DBACAE8B83564BC
내선전공 |  | 2 | 5067F17D862DB17DBACAE8B83564BC50F6717FEB7DF1702FF7F8839733E44F490569
풀박스(천장면)-노출 200*200*100mm (호표 4) | 100 |  | 5067F17D862DB17DBACAF85FBE0B86
내선전공 |  | 3 | 5067F17D862DB17DBACAF85FBE0B8650F6717FEB7DF1702FF7F8839733E44F490569
덕트형 케이블트레이 DUCT, W 200 x H 100 (호표 5) | 100 |  | 5067F17A9C93D17CAF85488C4BCB28
내선전공 |  | 2 | 5067F17A9C93D17CAF85488C4BCB2850F6717FEB7DF1702FF7F8839733E44F490569
금속덕트 덕트형 케이블트레이부속 HOR. TEE, W 200 (호표 6) | 100 |  | 5067F17A9C93D17CAF85488C4BCB2B
내선전공 |  | 2 | 5067F17A9C93D17CAF85488C4BCB2B50F6717FEB7DF1702FF7F8839733E44F490569
금속덕트 덕트형 케이블트레이부속 COVER, W 200 (호표 7) | 100 |  | 5067F17A9C93D17CAF85488C4BCB2A
내선전공 |  | 1 | 5067F17A9C93D17CAF85488C4BCB2A50F6717FEB7DF1702FF7F8839733E44F490569
난연 비닐절연접지용전선(F-GV)-관내 0.6/1kv, 4㎟ (호표 8) | 100 |  | 5067F17D8690B17F363CA8E0539392
내선전공 |  | 3 | 5067F17D8690B17F363CA8E053939250F6717FEB7DF1702FF7F8839733E44F490569
0.6/1kv 난연 전력케이블(F-CV) 3C*4㎟ (호표 9) | 100 |  | 5067F17D86864170558C1830377803
저압케이블전공 |  | 3 | 5067F17D86864170558C183037780350F6717FEB7DF1702FF7F8839733E44F490564
0.6/1kv 난연 전력케이블(F-CV) 철거 3C*4㎟ 철거 (호표 10) | 100 |  | 5067F17D86864170558C1830377802
저압케이블전공 |  | 3 | 5067F17D86864170558C183037780250F6717FEB7DF1702FF7F8839733E44F490564
난연 비닐절연접지용전선(F-GV)-철거 0.6/1kv, 4㎟ 철거 (호표 11) | 100 |  | 5067F17D8690B17F363CA8E0539393
내선전공 |  | 3 | 5067F17D8690B17F363CA8E053939350F6717FEB7DF1702FF7F8839733E44F490569
덕트형 케이블트레이 철거 DUCT, W 200 x H 100 (호표 12) | 100 |  | 5067F17A9C93D17CAF85488C4BCB2C
내선전공 |  | 3 | 5067F17A9C93D17CAF85488C4BCB2C50F6717FEB7DF1702FF7F8839733E44F490569
강제전선관-철거 아연도, 36mm, 철거 (호표 13) | 100 |  | 5067F17D86A1117DFD0D588545CC53
내선전공 |  | 3 | 5067F17D86A1117DFD0D588545CC5350F6717FEB7DF1702FF7F8839733E44F490569
강제전선관-매입 아연도, 22mm (호표 14) | 100 |  | 5067F17D86A1117DFD0D68AC6F4B40
내선전공 |  | 2 | 5067F17D86A1117DFD0D68AC6F4B4050F6717FEB7DF1702FF7F8839733E44F490569
강제전선관-매입 아연도, 36mm (호표 15) | 100 |  | 5067F17D86A1117DFD0D68AC6F4D0D
내선전공 |  | 1 | 5067F17D86A1117DFD0D68AC6F4D0D50F6717FEB7DF1702FF7F8839733E44F490569
1종금속제가요전선관-노출 고장력, 22mm, 방수 (호표 16) | 100 |  | 5067F17D86A1117DEC9E78A9815C74
내선전공 |  | 2 | 5067F17D86A1117DEC9E78A9815C7450F6717FEB7DF1702FF7F8839733E44F490569
난연 비닐절연접지용전선(F-GV)-관내 0.6/1kv, 2.5㎟ (호표 17) | 100 |  | 5067F17D8690B17F363CA8E05390DE
내선전공 |  | 3 | 5067F17D8690B17F363CA8E05390DE50F6717FEB7DF1702FF7F8839733E44F490569
0.6/1kv 난연 전력케이블(F-CV) 2C*2.5㎟ (호표 18) | 100 |  | 5067F17D86864170558C082AECEF2D
저압케이블전공 |  | 3 | 5067F17D86864170558C082AECEF2D50F6717FEB7DF1702FF7F8839733E44F490564
0.6/1kv 트레이용 제어용케이블(F-CVV-S) 2C*2.5㎟ (호표 19) | 100 |  | 5067F17D86865172F360B8A7960AD5
저압케이블전공 |  | 4 | 5067F17D86865172F360B8A7960AD550F6717FEB7DF1702FF7F8839733E44F490564
0.6/1kv 난연 전력케이블(F-CV) 철거 2C*2.5㎟ (호표 20) | 100 |  | 5067F17D86864170558C082AECEF2C
저압케이블전공 |  | 3 | 5067F17D86864170558C082AECEF2C50F6717FEB7DF1702FF7F8839733E44F490564
난연 비닐절연접지용전선(F-GV)-철거 0.6/1kv, 2.5㎟, 철거 (호표 21) | 100 |  | 5067F17D8690B17F363CA8E05390DF
내선전공 |  | 4 | 5067F17D8690B17F363CA8E05390DF50F6717FEB7DF1702FF7F8839733E44F490569
0.6/1kv 트레이용 제어용케이블(F-CVV-S) 철거 2C*1.5㎟, 철거 (호표 22) | 100 |  | 5067F17D86865172F360B8A79609CF
저압케이블전공 |  | 4 | 5067F17D86865172F360B8A79609CF50F6717FEB7DF1702FF7F8839733E44F490564
발신기 이설후설치 발신기(DO,MLSS,pH,ORP,LT) (호표 23) | 100 |  | 5067F17DB21AC170615B581F172E89
계장공 |  | 3 | 5067F17DB21AC170615B581F172E8950F6717FEB7DF1702FF7F8839733E44F490AEA
강제전선관-철거 아연도, 22mm, 철거 (호표 24) | 100 |  | 5067F17D86A1117DFD0D588545CAA4
내선전공 |  | 3 | 5067F17D86A1117DFD0D588545CAA450F6717FEB7DF1702FF7F8839733E44F490569

## 기계경비소요량집계표 (hidden)
기 계 경 비 소 요 량 집 계 표
[ 남한산성하수처리장 대수선사업(전기) ]
코 드 | 품 명 | 규 격 | 단위 | 수 량 | 단 가 | 금 액 | 번 호 | 비 고

## 공사설정 (hidden)
이 Sheet는 수정하지 마십시요
공사구분 | D | 타이틀
확정내역 | 원내역
자재단가적용 | 5
경비단가적용 | 5
품목코드형식 | XXXX-XXXX-XXXXXXXXX
내역금액소수점처리 | C | 1
일위대가내역소수점처리 | C | 2
단가명 | 조달청가격 | 거래가격 | 유통물가 | 조사가격1 | 조사가격2 | TTTTT
환율 | 1466 | 0 | 0
시간당작업량 | R | 4
1회 사이클시간 | R | 4
시간당 작업사이클 | R | 3
일반변수 | R | 5
시간당 노임산출 계수 | A | 1/8*16/12*25/20 | 1/8*16/12*25/20 | 1/8*16/12*25/20 | 1
재료비 할증 계수 | 1.11 | 1.12
노무비 할증 계수 | 1 | 1.5 | 1.16 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1 | 1 | 1
경비 할증 계수 | 1.25 | 1.071
내역,일위대가 품명,규격,단위 따로적용
내역단가 소수점처리 | C | 1
코드 | 공종구분명 | 원가비목코드
1 | 작 업 부 산 물 | A3
2 | 운 반 비 | C1
3 | 관 급 자 재 비 | DJ
4 | 사 급 자 재 비 | D3
5 | 외 자 재
6 | ...
7 | ...
8 | ...
9 | ...
A | ....
B | .....
C | ....
D | ....
E | ....
F | ....
G | ....
H | ....
I | ....
J | ....
단가 순서 | 4123